KOREKTA NA 2014 ROK

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015

będących w posiadaniu

Kudowskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie - Zdroju

SPIS TREŚCI

| I. INFORMACJA OGÓLNA. 3 II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH. 4 III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE 5 IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ OPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 5 V. SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI. 5 VI. PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE . 6 VII. KOREKTA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA ROK 2014 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## INFORMACJA OGÓLNA.

#### 1. Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ((t.j. Dz.U. Nr 123 poz.858 z 2006 r.)  ) Przedsiębiorstwo Wodociągowe ma obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Plan ten, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, przedkładany jest burmistrzowi miasta do sprawdzenia  czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy wynikającymi ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zezwoleniem wydanym na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan spełniający w/w wymagania przekazywany jest zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Plan może być aktualizowany i korygowany, a wszelkie korekty uchwalane są w trybie jak wyżej.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015 zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy Zdroju nr XI/71/11 z dnia 28.09.2011 r oraz Korektę Planu na 2013 r. zatwierdzoną uchwałą XXII/151/12 z dnia 27.09.12

Aktualny plan lub korektę planu załącza się do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki.

#### 2.  Informacja ogólna o Spółce.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstał jako spółka prawa handlowego w dniu 01.06.2000 r. i został mu nadany numer RHB 2913. W wyniku zmian wprowadzonych m.in. przepisami nowego Kodeksu Spółek Handlowych, od dnia 27.02.2004 r. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196074.

Zgodnie z umową spółki oraz wpisem do KRS KZWiK Sp. z o.o.  może prowadzić działalność gospodarczą  obejmującą  następujące  grupy  PKD:

- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

- 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad

- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę

- 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

- 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie

- 81.30.Z – Działalność usługowa związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni

- 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna

Spółka prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  na terenie miasta Kudowa Zdrój oraz na terenie części gminy Lewin Kłodzki, na podstawie zezwoleń udzielonych:

- Decyzją Zarządu Miasta Kudowa Zdrój nr 1/2002 z dnia 31.07.2002 r.

- Decyzją Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój nr 1/2006 z dnia 29.08.2006 r.

- Decyzją Wójta Gminy Lewin Kłodzki nr 1/02 z dnia 27.09.2003 r.

- Decyzja Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04.03.2010 r.

- Decyzją Burmistrza Miasta Dusznik Zdroju nr 99/2008 z dnia 14.10.2008 r.

oraz regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonych przez:

- Radę Miejską w Kudowie Zdroju nr XLVII/289/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.

- Radę Gminy Lewin Kłodzki nr L/287/06 z dnia 10 maja 2006 r.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest  Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  kapitał  zakładowy  wynosi  17 000 000 zł   i  dzieli  się  na  1 000  udziałów  o  wartości  17 000  zł każdy.

W kapitale zakładowym Spółki 70% udziałów posiada Miasto Kudowa Zdrój, 30% udziałów posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

## PLANOWANY ZAKRES USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Podstawową, statutową dziedziną działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zakresie gospodarki wodnej Spółka eksploatuje:

- czynne ujęcia wody: Karłów, IMKA, Błażejowice Dolne i Błażejowice Górne, Darnków,

- ujęcia rezerwowe: na potoku Dańczowskim, na potoku Kulińskim, studnie głębinowe nr VIII, X, Brzozowie

- Stacje Uzdatniania Wody: w Dańczowie i Błażejowicach

- zbiorniki wyrównawcze na ul. Lubelskiej i Leśnej

- sieci wodociągowe tranzytowe, magistralne, rozdzielcze,

W zakresie gospodarki ściekowej Spółka eksploatuje:

- mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków

- przepompownię w Parku Zdrojowym

- pompownię strefową w Czermnej

- pompownie sieciowe w Słonym

- sieć kanalizacyjna grawitacyjną

- sieć kanalizacyjną ciśnieniową

Oczyszczalnia została oddana do użytkowania w 1999 r., spełnia wymagania ochrony środowiska. W 2006 i 2007 r. wykonano modernizację bieżni osadników wtórnych.

W zakresie kategorii usługobiorców nie przewiduje się większych zmian.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie:

- wywozu nieczystości płynnych,

- wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uzgodnień branżowych i nadzorów,

- zleconych robót budowlanych,

- usług specjalistycznym sprzętem,

- gospodarki odpadami komunalnymi

- segregacja surowców wtórnych

- oczyszczanie miasta

- utrzymania i zarządzania cmentarzem

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

#### 1. Gospodarka wodociągowa.

- Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej

- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Buczka

- Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe wg aktualnych potrzeb

#### 2. Gospodarka ściekowa.

- rozdzielanie sieci ogólnospławnej w ul. Buczka na  kanalizację sanitarną i deszczową

- Uzbrojenie nowych terenów w sieci kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb

- Modernizacja przepompowni strefowej w Czermnej

## PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZAUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ 	OPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Zadaniem priorytetowym w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej jest obniżenie ilości „niesprzedanej” wody (ścieków). Na tę ilość składają się straty na sieci, nieopomiarowane punkty poboru oraz nielegalny pobór  wody.  Powyższy cel KZWiK Sp. z o.o. zamierza osiągnąć poprzez:

- sukcesywną wymianę sieci wodociągowej – około  300m ,

- odcinkowe  wymiany  sieci  kanalizacji  sanitarnej

- kontrole poboru wody i odprowadzania ścieków,

- zmniejszenie ilości awarii wodociągowych poprzez  wymiany najbardziej awaryjnych odcinków sieci

## SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH MODERNIZACJI I INWESTYCJI.

W 2014 r. planuje się przeznaczenie kwoty 600 tys. zł na działania modernizacyjno-inwestycyjne z odpisów amortyzacyjnych.

## PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2012 - 2015.

W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2012-2015 – wyciąg z zatwierdzonego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w rozbiciu na poszczególne grupy zadań (w tys. zł.)

| lp. | Nazwa zadnia | Szacunkowa wartość zadania w tys. zł | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja systemu gospodarki osadowej (higienizacja) | 250 | 250 |  |  |  |
| 2. | Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków (stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja dmuchaw itd.) | 600 |  | 100 |  | 500 |
| 3. | Modernizacja istniejących sieci wodociągowej w ul. Tkackiej, Marchlewskiego, Bocznej | 300 | 300 |  |  |  |
| 4. | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słone – prawa strona | 300 |  | 300 |  |  |
| 5. | Budowa sieci kanalizacyjnej do działki nr 49, ul. Moniuszki 5 | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej | 500 |  |  | 500 |  |
| 7. | Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | RAZEM | 2450 | 650 | 600 | 600 | 600 |

## KOREKTA PLANU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  NA ROK 2014

| lp. | Nazwa zadnia | Szacunkowa wartość zadania w tys. zł | 2014 przed korektą |  | 2014 Po korekcie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Wartość zadania w tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. | 6* Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bocznej | 500 | 500 | 500 - własne | 0 |  |
| 2. | 7* Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne wg aktualnych potrzeb | 400 | 100 | 100 - własne | 100 | 100 – własne |
| 3. | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Buczka | 270 | 0 |  | 270 | 270 - własne |
| 4. | Wymiana sieci wodociągowej w ul. Buczka i Jana Pawła II | 200 | 0 |  | 200 | 200 - własne |
| 5. | Modernizacja przepompownia ścieków w Czermnej | 30 | 0 |  | 30 | 30 - własne |
|  | RAZEM | 1400 | 600 | 600 - własne | 600 | 600 - własne |

* Numeracja zadań z planu wieloletniego na lata 2012-2015

Uzasadnienie konieczności wprowadzenia korekty planu na 2014 r.

Ad 2 Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe i kanalizacyjne wg  potrzeb.

Zgodnie z ustawą o rozdziale sieci wod- kan pomiędzy  wodociągami a  właścicielami działek, do granicy działki inwestora wodociągi mają obowiązek wykonania sieci wod - kan .W tej pozycji znajdują się również wymiany sieci, które podczas wykonywania napraw  zostaną zakwalifikowane do wymiany ze względu na ich stan techniczny. Wszystkie rurociągi stalowe wykonywane na przełomie lat 70-80  w momencie pojawienia się korozji wymagają natychmiastowej wymiany.

Ad.3  Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ulicy Buczka .

Powstające nowe inwestycje w ul Buczka takie jak Hotel Kudowa, Inkubator Przedsiębiorczości i  osiedle, roboczo nazywane „ 17 ha”. oraz planowany remont ulicy Buczka, spowodowało konieczność odebrania  zwiększonej ilości wody deszczowej  (szczelne nawierzchnie).  Takiej zwiększonej ilości wody nie jest w stanie odebrać istniejąca kanalizacja ogólnospławna. W celu uniknięcia czy nawet ograniczenia niebezpieczeństwa zalań należy wykonać rozdział obydwu typów kanalizacji. Powyższe powody skłoniły nas do podjęcia decyzji  budowy kanału burzowego w ul. Buczka. Nowy kanał burzowy  częściowo odciąży  główny kolektor kanalizacji biegnący ulicami  - I-Maja, ul Zdrojową, Nad Potokiem do Oczyszczalni Ścieków.

Ad. 4 Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Buczka.

W związku z  modernizacją i remontem nawierzchni drogowej ul Buczka  należy wymienić siec wodociągową .

Ad. 5  Modernizacja przepompowni strefowej w Czermnej.

Od ostatniej modernizacji  przepompowni minęło 11 lat. Okres dekapitalizacji pomp i urządzeń sterowniczych wynosi 10 lat. Ponadto osiedle  Czermna w ostatnim czasie zmieniło swoją  funkcję stało się miejscowością turystyczną. Ilość produkowanych ścieków  znacząco wzrosła.

Częstość występowania  poważnych awarii groźnych dla środowiska  w ostatnim roku, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego  znacznie wzrosła, dlatego byliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o modernizacji powyższej przepompowni.