Projekt „Rewitalizacja osiedla przy ul. Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej – etap II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na remoncie nawierzchni utwardzonych stanowiących opaski wokół budynków mieszkalnych oraz ciągi komunikacyjne na terenach pomiędzy tymi budynkami.

Zakres opracowania obejmuje teren działki nr 433/6 AM-17 obręb Zakrze ul. Fabryczna oraz teren działki 337/18 AM-10 obręb Zakrze ul. Tkacka w Kudowie-Zdroju.

Projektowane nawierzchnie opasek oraz ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 8cm winny zachować istniejący przebieg, w ramach prac należy uwzględnić rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową, obrzeżami i regulacją istniejących studni kanalizacji deszczowej.

Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych.